ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Запорожского сельского поселения Темрюкского района

от 21.07.2016 № 139-р

УТВЕРЖДАЮ

Глава Запорожского сельского

поселения Темрюкского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Колодина

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

ПАСПОРТ

Готовности Запорожского сельского поселения Темрюкского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.

Адрес: 353551, Краснодарский край, Темрюкский район,

станица Запорожская, улица Ленина 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Ед.изм. | Задание  (план) | Факт | Оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Жилищный фонд много квартирных домов – всего в том числе муниципальный | Ед.  тыс.  м2  тыс.м2 | 14  13,7  - | 14  13,7  - | удовлетворительное |
| 2 | Котельные – всего в том числе муниципальные | Ед. | 2  2 | 2  2 | Удовлетворительное |
| 3 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении - ( всего в том числе муниципальные | Км. | 3,54  1,14 | 3,54  1,14 | удовлетворите |
| 4 | Центральные тепловые пункты всего в том числе муниципальные | Ед. | - | - |  |
| 5 | газопроводы | км | 109 | 109 | Хорошее |
| 6 | Готовность к работе:  - сети водопровода  -водопроводные насосные станции  - Водозаборные сооружения  - Сети канализации  - Очистные сооружения | км  ед  ед..  км  ед | 58,9  1  -  2,3  1 | 57,2  1  -  2,3  1 | Удовлетворительное |
| 7 | Песко-соляная смесь | м3 | 20 | 20 |  |
| 8 | Специальные уборочные машины |  | - | - |  |
| 9 | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | км | - | - |  |
| 10 | Подвижной состав горэлектротранспорта |  | - | - |  |
| 11 | Трамвайные линии |  | - | - |  |
| 12 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  | - | - |  |
| 13 | Воздушные линии 0,4-10кв. | км | 282 | 282 | Удовлетворительно |
| 14 | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | Ед. | 88 | 88 | Удовлетворительно |
| 15 | Ремонт и замена котлов | Ед. | 1 | 1 | Удовлетворительно |
| 16 | Ремонт и замена тепловых сетей | км | 0,5 | 0,5 | Удовлетворительно |
| 17 | Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей | Км. | 1.85 | 1,85 | Удовлетворительно |
| 18 | Замена голого провода и опор В Л | Км/ед | 3.25 | 3,25/- | Удовлетворительно |
| 19 | Ремонт силовых трансформаторов | ед | 4 | 4 | Удовлетворительно |
| 20 | Обрезка ветвей деревьев в зоне линии электропередач | км | 6.8 | 6,8 | Удовлетворительно |
| 21 | Укомплектованность аварийного запаса материально-технических ресурсов | % | 50 | 50 | Удовлетворительно |
| 22 | Автономные дизельные электростанции (суммарная мощность) |  | - | - |  |
| 23 | Мостовые сооружения |  | - | - |  |
| 24 | Заготовка топлива уголь  Жидкое топливо:  Мазут  печное | тн | - | - |  |
| 25 | Резервные топливные хозяйства суммарная вместимость | тн | - | - |  |
| 26 | Специальная уборочная техника |  | - | - |  |

Председатель комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы  Запорожского сельского поселения Темрюкского района  Члены комиссии: | Полтораченко Виктор Викторович | |
| Директор МКУ «МТО администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района» | Шакирова Ирина Васильевна | |
| Специалист МКУ «МТО администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района», | Ясинская Елена Ивановна | |
|  | | |
| Председатель Совета Запорожского сельского поселения Темрюкского района (по согласованию) | | Абрамян Иван Рубенович |
| Директор МУП «ЖКХ Запорожское»  (по согласованию) | | Семенов Николай Александрович |